Опросный лист на поставку конвейерных весов «ВНК»

| 1. Данные о предприятии (организации) |
| --- |
| Название предприятия (организации), адрес: |
| Контактное лицо: | Ф.И.О. | подпись |
|  | должность |
| Телефон: | E-mail: |
| От ООО «ТензоПрибор»: | Александр, +7 (926) 618 3707 | alex.tenzo@mail.ru |
| 2. Данные о конвейере |
| Производительность, т/ч | макс. | мин. |
| Скорость движения ленты, м/с | макс. | мин. |
| Транспортный материал: | сыпучий ( | кусковатый ( | другой ( |
| Интервал между роликоопорами конвейера, мм |  |
| Метод натяжения ленты: | силой тяжести ( | винтовой ( | другой ( |
| Подаваемое напряжение: | (220V (AC) | ( 12V (DC) | (24V (DC) |
| Калибровка материалом (ГОСТ 8.005-2002) | до ( | после ( весов | Свой эскиз: |
|  | Размеры, мм: |  |
|  | А установочный роликоопор |  |  |
|  | Б внутренний става |  |  |
|  | С между прям. и обр. лентами |  |  |
|  | Д диаметр ролика |  |  |
|  | П профиль става |  |  |
|  | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм |
| Вид соединения ленты: | вулканизация ( | склейка ( | другое ( |
| Общая длина конвейера, м: | Вес роликоопоры (в сборе), кг: |
| Длина двух кабелей, м: (диаметром 7 мм) от ШУ с весовым терминалом ТВ-011 до ГПУ весов (не более 500 м, с учетом прокладки). (Стандартная длина 30м.) |  |
| Пуско-наладка: | своими силами ( | Нашими ( |
| 3. Характеристики весов |
| Выходные данные: производительность [т/ч] или [кг/с], суммарное количество [т], [кг] (два счетчика), линейная плотность [кг/м], скорость [м/с], RS232/ RS485, аналоговый (0)4-20(24)мА и 0-5 (10)В – по производительности, импульсный дискретный выход (доза продукта), индикация останова ленты. | Диапазон рабочих температур весов, ̊ С от - 30 до +40 |
|  | Исполнение обычное: терминал врезан в шкаф (400х300х220) со степенью защиты IP65; внутри шкафа розетка, автомат, реле (и его блок питания на =24В). |
| 4. Дополнительно |
| Для обеспечения метрологии конвейерных весов конвейер заказчика и место, на котором будут установлены весы, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30124-94 «Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования». При отступлении от этих требований погрешность не нормируется. Метрологические характеристики конкретных весов определяются после их монтажа в конвейер заказчика, настройки, установки параметров и калибровки материалом заказчика по ГОСТ 8.005-2002 «Весы непрерывного действия конвейерные. Методика поверки» При выполнении требований приведенных ГОСТов погрешность выбирается из ряда (0,5, (1,0,(1,5, (2,0. | * Указания по эксплуатации конвейерных весов (выписка из ГОСТ 30124-94) Метрологические характеристики конвейерных весов могут быть обеспечены при выполнении следующих требований: 1. Установка конвейерных весов на месте эксплуатации должна обеспечивать возможность определять массу материала до или после прохождения им весового участка ленты; 2. Место установки ГПУ конвейерных весов должно быть удалено (не менее чем на четырехкратное расстояние между осями соседних роликов) от: - подачи и сброса материала; - приспособления для натяжения конвейерной ленты; - направляющего устройства конвейерной ленты; - приспособления для очистки конвейерной ленты; - устройства для удаления из взвешиваемого материала магнитных фракций; 3. Угол наклона боковых роликоопор не должен превышать 30 градусов; 4. Угол наклона ленты конвейерных весов не должен превышать 20 градусов; 5. Должно быть предусмотрено грузовое автоматическое натяжение ленты; 6. Соединение концов ленты не должно вызывать ударов при движении ленты в пределах весоизмерительного участка; способы соединения концов ленты: вулканизация или склейка. |
| Уважаемый клиент, для того, чтобы мы смогли подобрать оборудование, наиболее полно удовлетворяющим вашим условиям, просим вас корректно заполнить данный опросный лист |